## b)Estandar (E)
RAZÓN SOCIAL EMPRESA1
Cliente: | 0
Concurso No. | LICITACIÓN |  |  | Duración: | 0 días naturales
Obra: | Casa nivel residencial, 505 m2 en dos platas, y cuarto de servicio en azotea, la cubierta de azotea de vigas de madera con dulea y teja de barro en exterior. (Base Constructor) |  |  |  | Fecha: | 2018-07-01
[5 empty] | Inicio Obra: | 2018-03-02
[5 empty] | Fin Obra: | 2011-03-21
DOCUMENTO
Lugar: | , CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal |  |  |  | ART 45 A.IX RLOPySRM
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | Casa Residencial 505 m2, en dos plantas (Base Constructor)
A01 | Preliminares
301-PRE-01-003 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Hasta 1000 m2) | M2 | 600 | 6.63 | 3978 | 0.0456%
328-TER-02-003 | Despalme de terreno c/medios mecánicos en material clase "B", incluye: la extracción de todas las raíces, tocones fino, apile del material, mano de obra, equipo y herramienta | M3 | 120 | 61.75 | 7410 | 0.0849%
302-CIM-01-003 | Excavación a cielo abierto a máquina en material de acuerdo a estudio de mecánica de suelos 0.00 a -4.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta. Volumen medido en banco. | M3 | 520 | 50.25 | 26130 | 0.2996%
302-CIM-01-104 | Acarreo en camión de material producto de la excavación, despalme y/o demolición fuera de la obra a tiro libre (sitio autorizado por el municipio), volumen medido en banco, incluye: carga a maquina, fletes, equipo y herramienta. Volumen medido en banco. | M3 | 640 | 220.66 | 141222.4 | 1.619%
A01 | TOTAL Preliminares |  |  |  | 178740.4 | 2.05%
A02 | Cimentación
302-CIM-01-077 | Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo II-A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta | M3 | 185.5 | 238.07 | 44161.99 | 0.5064%
302-CIM-01-253 | Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con rodillo vibratorio, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 354 | 10.89 | 3855.06 | 0.0442%
302-CIM-01-106 | Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 185.5 | 68.02 | 12617.71 | 0.1446%
302-CIM-01-105 | Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga manual, equipo y herramienta. | M3 | 185.5 | 328.53 | 60942.32 | 0.6988%
302-CIM-01-261 | Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 199 | 114.34 | 22753.66 | 0.2609%
302-CIM-01-558 | Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 27.5 | 1578.48 | 43408.2 | 0.4977%
302-CIM-01-170 | Acero de refuerzo en cimentación del No.2 (1/4") de Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 250 | 28.55 | 7137.5 | 0.0818%
302-CIM-01-172 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 4231 | 24.47 | 103532.57 | 1.187%
302-CIM-01-173 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1400 | 23.65 | 33110 | 0.3796%
302-CIM-01-174 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 50 | 23.44 | 1172 | 0.0134%
302-CIM-01-381 | Cimbra en contratrabes de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitado, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 551 | 183.56 | 101141.56 | 1.16%
302-CIM-01-331 | Concreto premezclado en cimentación, clase estructural de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, bombeo, revenimiento, colado, vibrado, curado, mano de obra, muestreo y pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 82.36 | 2503.09 | 206154.49 | 2.364%
304-ALB-02-065 | Muro de 20 cm. de block de concreto de 20x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:4, acabado común, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 61.16 | 324.82 | 19865.99 | 0.2278%
302-CIM-01-513 | Relleno con material de banco, compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 53.46 | 407.68 | 21794.57 | 0.2499%
302-CIM-01-243 | Anclaje para castillo a base varilla de 3/8", incluye: trazo, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 140 | 32.27 | 4517.8 | 0.0518%
304-ALB-03-022 | Dala de desplante de 0.15 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 0.2 cm. Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 56 | 255.22 | 14292.32 | 0.1638%
304-ALB-03-023 | Dala de desplante de 0.3 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 0.2 cm. Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 23.7 | 380.54 | 9018.8 | 0.1034%
304-ALB-03-024 | Dala de desplante de 0.4 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 0.2 cm. Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 24.75 | 444.4 | 10998.9 | 0.1261%
302-CIM-04-008 | Cisterna de 8 m3 de capacidad de 2.25x2.25x1.60 m, a base de muros y losa de concreto de 12 cm. de espesor, armado con varilla de 3/8" a cada 20 cms. en ambos sentidos, incluye: trazo, excavación, carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra, plantilla, armado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, relleno, carcamo, aplanado interior acabado pulido, escalera marina, tapa registro de lámina y limpieza. | PZA | 1 | 39846.33 | 39846.33 | 0.4569%
A02 | TOTAL Cimentación |  |  |  | 760321.77 | 8.719%
A03 | Estructura
303-EST-01-004 | Acero de refuerzo en estructura del No.2 (1/4"), de Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 100 | 28.99 | 2899 | 0.0332%
303-EST-01-006 | Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 2140 | 24.79 | 53050.6 | 0.6083%
303-EST-01-007 | Acero de refuerzo en estructura del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1100 | 23.92 | 26312 | 0.3017%
303-EST-01-008 | Acero de refuerzo en estructura del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 120 | 23.71 | 2845.2 | 0.0326%
303-EST-01-009 | Acero de refuerzo en estructura del No. 6 (3/4"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1000 | 23.51 | 23510 | 0.2695%
303-EST-01-073 | Cimbra en trabes acabado común, a base de madera de pino de 3a, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 180 | 245.57 | 44202.6 | 0.5068%
303-EST-01-085 | Cimbra en columnas circulares de 30 cm. de diámetro, con sonotubo, incluye: cimbra de apoyo, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 6 | 278.65 | 1671.9 | 0.0191%
303-EST-01-086 | Cimbra en columnas circulares de 40 cm. de diámetro, con sonotubo, incluye: cimbra de apoyo, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 9 | 363.26 | 3269.34 | 0.0374%
303-EST-01-124 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 6 | 2687.01 | 16122.06 | 0.1848%
303-EST-01-151 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 29 | 2558.68 | 74201.72 | 0.8508%
303-EST-01-172 | Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 80 | 817.36 | 65388.8 | 0.7498%
303-EST-01-201 | Losa nervada de 30 cm. de peralte de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, nervaduras de 15 cm. armadas con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 20 cm. capa de compresión de 5 cm. armada con malla electrosoldada 6x6/10-10, aligerada con casetón de espuma de poliestireno de 60x60x25 cm. incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, habilitado, cimbrado, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. (No incluye Trabes) | M2 | 260 | 1258.16 | 327121.6 | 3.751%
303-EST-02-018 | Estructura metálica, perfiles IPR columnas y vigas, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, anclajes en elementos de concreto como trabes, losas, y columnas, aplicación de primer anticorrosivo M-10 de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG | 1464 | 29.32 | 42924.48 | 0.4922%
304-ALB-04-051 | Castillo de 0.15 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 10 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 481.1 | 331.1 | 159292.21 | 1.827%
304-ALB-04-054 | Castillo de 0.3 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con dos estribos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 54.2 | 447.8 | 24270.76 | 0.2783%
304-ALB-04-055 | Castillo a 90° de 0.4 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos dos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 42 | 551.59 | 23166.78 | 0.2656%
304-ALB-04-056 | Castillo de 0.4 x 0.15 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con 2 estribos del No.2 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 27 | 551.7 | 14895.9 | 0.1708%
304-ALB-04-057 | Castillo de 0.3 x 0.24 m. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 4 y 4 varillas del No.3 , con estribos y ganchos del No.3 a cada 20 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado aparente, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 20.2 | 814.6 | 16454.92 | 0.1886%
304-ALB-11-001 | Impermeabilización para desplante de muros hasta de 20 cm. de ancho a base de capas de imperfest E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 289 | 34.07 | 9846.23 | 0.1129%
304-ALB-11-002 | Impermeabilización para desplante de muros hasta de 40 cm. de ancho a base de capas de imperfest E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 23 | 58.22 | 1339.06 | 0.0153%
304-ALB-02-002 | Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1124.45 | 372.02 | 418317.89 | 4.797%
304-ALB-02-004 | Muro de 28 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 153.95 | 744.03 | 114543.42 | 1.313%
304-ALB-03-048 | Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x20-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 492 | 228.73 | 112535.16 | 1.29%
304-ALB-03-078 | Dala intermedia o de remate de 0.3 x 0.2 m. de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 0.2 cm. Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 64.44 | 401.2 | 25853.33 | 0.2964%
A03 | TOTAL Estructura |  |  |  | 1604034.96 | 18.39%
A04 | Albañilería
304-ALB-06-040 | Firme de 10 cm acabado común, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 354 | 340.56 | 120558.24 | 1.382%
302-ALB-10-125 | Relleno de tezontle en charolas de baño, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 2.88 | 580.86 | 1672.88 | 0.0191%
304-ALB-06-009 | Firme de 6 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 19.2 | 182.31 | 3500.35 | 0.0401%
304-ALB-05-003 | Aplanado acabado repellado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 240.03 | 148.8 | 35716.46 | 0.4095%
304-ALB-05-006 | Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1717 | 172.76 | 296628.92 | 3.401%
304-ALB-05-056 | Boquilla de aplanado acabado fino, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 286 | 75.71 | 21653.06 | 0.2482%
304-ALB-05-202 | Falso plafón tipo boveda (medio cañon corrido) de metal desplegado y canaleta de fierro con aplanado de mezcla cemento arena 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, andamios, anclajes a la losa existente, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 120 | 809.59 | 97150.8 | 1.114%
304-ALB-05-203 | Falso plafón tipo boveda (CÚPULA) de metal desplegado y canaleta de fierro con aplanado de mezcla cemento arena 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, andamios, anclajes a la losa existente, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 80 | 1365.96 | 109276.8 | 1.253%
304-ALB-10-001 | Sardinel de 6x8 cms. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, armado con una varilla del No. 3, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 5.6 | 119.78 | 670.77 | 0.0076%
304-ALB-10-043 | Escalones de 0.28x0.17 cm de concreto F'c=150 kg/cm2, armado con varilla de 3/8", incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 32.2 | 375.7 | 12097.54 | 0.1387%
304-ALB-10-122 | Relleno de 10 cm. de espesor promedio, de tezontle en azotea, incluye: suministro de materiales,acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 71.12 | 57.32 | 4076.6 | 0.0467%
304-ALB-10-131 | Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-cal-arena en proporción 1:1:8, incluye: trazo, nivelacion, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 71.12 | 119.83 | 8522.31 | 0.0977%
304-ALB-10-141 | Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | M | 46 | 62.01 | 2852.46 | 0.0327%
304-ALB-11-008 | Impermeabilización a base de una impregnación de hidroprimer, y festermip de 4 mm acabado terracota, incluye: materiales, acareos, elevación, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra. equipo y herramienta. | M2 | 294.64 | 394.53 | 116244.32 | 1.333%
304-ALB-11-011 | Suministro y colocación de panel Foamular de 1 1/2" de espesor en cubierta, incluye: suministro de materiales, acarreos, anclajes, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 200 | 357.72 | 71544 | 0.8203%
302-ALB-10-136 | Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-arena en proporción 1:5, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: trazo, nivelacion, suministro de materiales, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 200 | 288.2 | 57640 | 0.6609%
306-BYC-04-051 | Teja de barro mayorquina de 20x40 cm. asentada con mortero cemento arena 1:4, incluye: trazo, materiales, acareos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 200 | 635.35 | 127070 | 1.457%
304-ALB-10-091 | Cubierta para lavabo, de 0.60 m de ancho y 10 cm. de espesor, de concreto de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, acabado aplanado con mezcla, Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado aparente, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 6 | 1711.89 | 10271.34 | 0.1177%
302-ALB-10-114 | Poyo de 0.6 y 0.25 m. de peralte, con losa de 0.1 m. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, armada con varillas del # 3 @ 20 cm. en ambos sentidos, con muro perimetal de block de concreto de 0.15 m, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, acabado en aplanado, con relleno de material ligero de 0.15 m. de espesor, Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 4.7 | 585.83 | 2753.4 | 0.0315%
304-ALB-10-501 | Detalles de albañileria para recibir puertas, ventanas, pasos de instalaciones, resanes, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | JOR | 21 | 1323.18 | 27786.78 | 0.3186%
304-ALB-10-511 | Acarreo de materiales al sitio de su utilización por estación de 20 m. (cemento, arena, grava, varilla,etc.), incluye: equipo y herramienta. | M3 | 186 | 119.04 | 22141.44 | 0.2538%
304-ALB-10-081 | Canalón para aguas pluviales con mediadas exteriores de 0.4 x 0.38 m de sección transversal, de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con muros de 10 cm. de espesor, armados con varillas del No.3 a cada 15 cm, piso de 8 cm. armado con varilla del No. 3 a cada 15 cm. y cubierta de rejilla tipo Irving de 3x25 mm, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 5 | 1882.45 | 9412.25 | 0.1079%
304-ALB-10-151 | Lavadero de concreto con pileta, empotrado al muro, incluye: suministro e instalación | PZA | 1 | 621.21 | 621.21 | 0.0071%
304-ALB-07-002 | Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.8 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 11 | 1909 | 20999 | 0.2407%
A04 | TOTAL Albañilería |  |  |  | 1180860.93 | 13.54%
A05 | Cubierta de madera
310-CAR-05-282 | Viga de madera de pino de 0.10x0.20 m. de sección, con tratamiento para intemperie, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, anclajes, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 199 | 791.61 | 157530.39 | 1.806%
310-CAR-05-283 | Gualdra de madera de pino de 0.20x0.20 m. de sección, con tratamiento para intemperie, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, anclajes, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 156.5 | 1290.69 | 201992.99 | 2.316%
310-CAR-05-284 | Poste de madera de pino de 0.20x0.20 m. de sección y 2.40 m. de altura, con tratamiento para intemperie, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, anclajes, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 38 | 2682.34 | 101928.92 | 1.169%
310-CAR-05-291 | Cubierta de duela de oyamel de 19 mm. de espesor, acabado barniz, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 200 | 1379.48 | 275896 | 3.164%
A05 | TOTAL Cubierta de madera |  |  |  | 737348.3 | 8.455%
A06 | Acabados
304-ALB-06-012 | Piso de 6 cm acabado pulido con color, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 118.97 | 253.75 | 30188.64 | 0.3461%
306-PIS-02-102 | Piso de loseta interceramic según muestra aprobada en obra,asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 62.46 | 459.31 | 28688.5 | 0.3289%
306-AZU-02-202 | Lambrin de loseta interceramic según muestra aprobada en obra,asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 54.5 | 423.93 | 23104.19 | 0.2649%
306-MYG-03-001 | Mármol crema marfil clásico de 2 cm de espesor, acabado pulido y brillado según despiece de proyecto en pisos, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 128.4 | 1280.91 | 164468.84 | 1.886%
306-MYG-03-002 | Mármol crema marfil clásico de 2 cm de espesor, acabado pulido y brillado según despiece de proyecto en muros, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 185.63 | 1340.59 | 248853.72 | 2.853%
306-MYG-03-101 | Zoclo de mármol crema marfi de 7x30.5x1 cm. nacional, acabado pulido y brillado según despiece de proyecto en muros, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 58.6 | 213.36 | 12502.9 | 0.1433%
306-MYG-03-103 | Boquilla de mármol crema marfil, incluye: suministro de materiales, cortes desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 22 | 510.16 | 11223.52 | 0.1286%
306-MYG-03-121 | Forrado de escalones con mármol crema marfil en huellas y peraltes, junteado a hueso, acabado pulido sin brillar, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 23.5 | 1734.89 | 40769.92 | 0.4675%
306-MYG-03-151 | Cubierta de mármol para lavabo S.M.A.P., con perforaciones para lavabo, con zoclo y faldon, asentado con pegazulejo de acuerdo a proyecto, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 6 | 3943.78 | 23662.68 | 0.2713%
306-BYC-04-121 | Recubrimiento de cantera galarza de 40x40 cm., asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 178 | 877.31 | 156161.18 | 1.791%
304-ALB-05-153 | Fino de aplanado de 6 mm, en muros con mezcla yeso cemento, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 873.3 | 88.54 | 77321.98 | 0.8866%
304-ALB-05-154 | Aplanado reforzado con metal desplegado 10K en muros con mezcla yeso cemento, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 311.24 | 180.22 | 56091.67 | 0.6431%
306-PYP-05-056 | Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 1717.86 | 66.24 | 113791.05 | 1.305%
306-PYP-05-064 | Pintura vinilica en plafones, marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 311.24 | 70.39 | 21908.18 | 0.2512%
A06 | TOTAL Acabados |  |  |  | 1008736.97 | 11.57%
A07 | Herrería
307-HER-01-101 | Angulo de acero de 1/4"x3" en perimetro de cubiertas de madera, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 72.28 | 332.77 | 24052.62 | 0.2758%
307-HER-15-004 | Barandal de 0.9 m. de altura, con dos postes de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 3.2 mm, anclados al piso con Placa A-36 de 5/16" (7.9 mm) de 0.12x0.12 m. pasamanos de Tubo Ced 30 de 2", y perfiles adicionales de Cuadrado de acero 12.7 mm, con 30 Aros de 12 cm de solera de 3/16"x1/2"Incluye: suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 6 | 1618.3 | 9709.8 | 0.1113%
307-HER-01-111 | Ventanas metálicas a base de solera, ángulo y perfiles tubulares de acero de acuerdo a proyecto, incluye: materiales, herrajes, acarreos, cortes, desperdicios, soldadura, esmerilado, emplastecido, aplicación de primer y pintura de esmalte, bisagras, jaladeras, herrajes, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 84 | 2568.64 | 215765.76 | 2.474%
307-HER-01-061 | Puerta de acceso principal de 1.10x2.40 m., a base de perfiles de acero, ángulo, solera, lámina y perfiles tubulares de acuerdo a proyecto, acabado con pintura de esmalte, incluye; suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, soldaura, emplastecido, bisagras, jaladera, cerradura, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 13185.1 | 26370.2 | 0.3023%
307-HER-01-062 | Puerta para exterior de 0.90x2.20 m., a base de perfiles de acero, ángulo, solera, lámina y perfiles tubulares de acuerdo a proyecto, acabado con pintura de esmalte, incluye; suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, soldaura, emplastecido, bisagras, jaladera, cerradura, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 10250.96 | 41003.84 | 0.4701%
307-HER-05-021 | Portón de acceso a garage de 4.80x2.40 en dos hojas plegadizas, a base deperfiles de acero bastidor de PTR y lámina cal. 16 por ambos lados, con sistema de apertura automático, acabado con pintura de esmalte, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, soldadura, herrajes, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 41417.03 | 82834.06 | 0.9498%
307-HER-14-003 | Escalera de caracol de 4 m. de altura y diámetro de 1.6 m, con estructura central a base de Tubo Ced 40 de 4" de diámetro, con 19 escalones de Angulo 1/8"x1" y Solera 1/8"x1", barandal con Solera pasamanos y postes de Tubo Ced 30 de 1", | PZA | 1 | 12952.17 | 12952.17 | 0.1485%
307-HER-01-105 | Frente de chimenea de acuerdo a proyecto, a base de perfiles de acero y bronce, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 15814.92 | 15814.92 | 0.1813%
A07 | TOTAL Herrería |  |  |  | 428503.37 | 4.914%
A08 | Cancería y cristal
309-CYD-02-004 | Cristal claro de 6 mm. de espesor, sellado con silicon, incluye: materiales, acarreos, cortes, deperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 19.5 | 445.5 | 8687.25 | 0.0996%
309-CYD-02-005 | Cristal claro de 10 mm. de espesor, sellado con silicon, incluye: materiales, acarreos, cortes, deperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 64.5 | 941.73 | 60741.59 | 0.6965%
309-CYD-05-102 | Espejo de 0.80x0.80 m de 9 mm. de espesor con cantos biselados y chapetones de bronce, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5 | 6958.85 | 34794.25 | 0.3989%
309-CYD-05-121 | Mampara de cristal templado de 6 mm cantos biselados, incluye: barrenos, soportes a la pared o piso y ensamble para cristal-cristal, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 15.9 | 3733.86 | 59368.37 | 0.6807%
309-CYD-05-122 | Puerta de 0.60x2.00 m. de cristal templado de 6 mm. de espesor, incluye: barrenos, bisagras, jaladeras, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 6 | 6529.6 | 39177.6 | 0.4492%
309-CYD-05-131 | Tragaluz de 1.40x1.50 m. con cristal templado de 6 mm, sobre bastidor de perfiles tubulares, Incluye: materiales, fijación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 5427.4 | 5427.4 | 0.0622%
309-CYD-05-132 | Cubierta de cristal templado de 6 mm, sobre bastidor de perfiles tubulares, Incluye: materiales, fijación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 21.2 | 2794.19 | 59236.83 | 0.6792%
A08 | TOTAL Cancería y cristal |  |  |  | 267433.29 | 3.067%
A09 | Carpintería
310-CAR-02-108 | Piso de duela de maple importada, de sobre cama de madera de pino de 1a de 2x1" a cada 40 cms. incluye: trazo, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, pegamento, desvastado y lijado a maquina, aplicación de dos mano de barniz poliform, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 229.81 | 1657.59 | 380930.76 | 4.368%
310-CAR-04-243 | Mueble para lavabo de 1.20x0.60 m. de vivienda residencial con triplay y madera SMAP, acabado barniz, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5 | 13752.18 | 68760.9 | 0.7884%
310-CAR-01-059 | Puerta de 0.7 m. por 2.1 m, entablerada con madera de maple de 1a, de 3.8 cms. de espesor, y marco con madera de 2.54 cms. de espesor, para muro de 15 cms. acabado con barniz poliform, con cerradura, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza, | PZA | 3 | 11163.34 | 33490.02 | 0.384%
310-CAR-01-060 | Puerta de 0.8 m. por 2.1 m, entablerada con madera de maple de 1a, de 3.8 cms. de espesor, y marco con madera de 2.54 cms. de espesor, para muro de 15 cms. acabado con barniz poliform, con cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scovill, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza, | PZA | 7 | 12098.64 | 84690.48 | 0.9711%
310-CAR-01-061 | Puerta de 0.9 m. por 2.1 m, entablerada con madera de maple de 1a, de 3.8 cms. de espesor, y marco con madera de 2.54 cms. de espesor, para muro de 15 cms. acabado con barniz poliform, con cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scovill, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza, | PZA | 11 | 12848.51 | 141333.61 | 1.621%
310-CAR-01-005 | Puerta de tambor de 0.80x2.10 m. con triplay de pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, cerradura, acabado barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 4162.12 | 8324.24 | 0.0954%
310-CAR-04-231 | Repizas para curto de lavado de 0.50x2.00 a base de triplay y madera de pino acabado con laca, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 2071.4 | 4142.8 | 0.0475%
310-CAR-04-232 | Repizas para despensa o blancos de 0.50 m, a base de triplay y madera de pino acabado con laca, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 30 | 1245.35 | 37360.5 | 0.4284%
310-CAR-01-002 | Puerta de tambor de 0.70x2.10 m. con triplay de pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 3379.78 | 3379.78 | 0.0387%
310-CAR-04-216 | Vestidor de recamara principal compuesto de dos piezas de 4.00x2.40 m, sin puertas, a base de madera y triplay de cedro, acabado con barniz, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 76472.37 | 76472.37 | 0.8769%
310-CAR-04-217 | Closet de recamara de 3.20x2.40 m, con tres puertas corredizas, cajoneras y entrepaños, a base de madera y triplay de cedro, acabado con barniz, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 44502.9 | 89005.8 | 1.021%
310-CAR-04-202 | Closet de 2.4 m. por 2.4 m, de altura y 0.65 m. de ancho, dos puertas corredizas, con bastidor a base peinazos de 32x32 mm de madera de pino de 1a, a cada 30 cms., en ambos sentidos, forradas con triplay de pino de 6 mm, por ambas caras, con, 4 entrepaños, fabricados a base de triplay de pino de 1a. de 16 mm, acabado con barniz natural, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, riel, carretillas, herrajes, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza, | PZA | 1 | 9775 | 9775 | 0.112%
A09 | TOTAL Carpintería |  |  |  | 937666.26 | 10.75%
A10 | Muebles de baño
311-MDB-10-104 | Inodoro Galeria Plaza 01054_01055 de la marca American Standard, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5 | 8357.51 | 41787.55 | 0.4791%
311-MDB-10-004 | Asiento Galeria Plaza modelo 11026 de la marca American Standard, incluye: suministro y colocación. | PZA | 5 | 525.84 | 2629.2 | 0.0301%
311-ACB-01-455 | Regadera regulable cromo H-1000, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3 | 2454.2 | 7362.6 | 0.0844%
311-MDB-10-156 | Lavabo Ovalyn grande 01123 de la marca American Standard, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5 | 1641.2 | 8206 | 0.094%
311-ACB-01-103 | Ensamble para lavabo Europeo taladros separados cromo E-6 y manerales C-16, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5 | 5789.59 | 28947.95 | 0.3319%
311-ACB-01-401 | Cespol para lavabo cromo TV-016 y contra TH-058, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5 | 1956.49 | 9782.45 | 0.1121%
311-MDB-10-201 | Juego de Muebles de baño, Taza y tanque, lavabo, y accesorio de baño porcelanizados, junta de cera, taquetes de plomo, pijas, cespol para lavao de pvc, mezcladora par lavabo, regadera y manerales de la marca Dica, incluye: suministro instalación y pruebas. | JGO | 1 | 4520.46 | 4520.46 | 0.0518%
311-MDB-03-245 | Tina zero HM diam 170 blanco Plasbar, Incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 87986.76 | 87986.76 | 1.009%
311-ACB-01-011 | Agarradera p/tina cromo modelo 118, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 1544.45 | 1544.45 | 0.0177%
311-ACB-01-501 | Salida tina piso Axis cromo TV-052, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 3486.31 | 3486.31 | 0.0399%
314-ACB-10-511 | Desague para tina sistema push cromo H-7190, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 2169.2 | 2169.2 | 0.0248%
311-ACB-01-202 | Monomando para tina o regadera con desviación Axiss cromo E-74, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 3775.71 | 15102.84 | 0.1731%
311-ACB-01-001 | Portapapel de empotrar cromo modelo 104, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 1170.43 | 4681.72 | 0.0536%
311-ACB-01-002 | Toallero de barra cromo modelo 105, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3 | 1309.06 | 3927.18 | 0.045%
311-ACB-01-003 | Gancho doble cromo modelo 106, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 477.39 | 1909.56 | 0.0218%
311-ACB-01-004 | Portavaso cepillero cromo modelo 107, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 590.49 | 2361.96 | 0.027%
311-ACB-01-005 | Jabonera para lavabo cromo modelo 108, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 665.39 | 2661.56 | 0.0305%
311-ACB-01-006 | Toallero de argolla cromo modelo 109, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 674.29 | 2697.16 | 0.0309%
311-ACB-01-007 | Repisa portatoalla cromo modelo 110, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3 | 2527.46 | 7582.38 | 0.0869%
A10 | TOTAL Muebles de baño |  |  |  | 239347.29 | 2.745%
A11 | Instalación Hidrosanitaria
A11-MDB-03-317 | Tinaco de 1100 litros tricapa c/acc Rotoplas, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 2676.39 | 5352.78 | 0.0613%
A11-MDB-03-328 | Rotobomba centrifuga 1hp Rotoplas, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 3471.86 | 3471.86 | 0.0398%
A11-MDB-03-404 | Calentador G-30 STD LP Calorex, Incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 8245.78 | 8245.78 | 0.0945%
A11-MDB-03-406 | Calentador G-60 STD LP Calorex, Incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 12707.98 | 12707.98 | 0.1457%
302-CIM-01-077 | Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo II-A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta | M3 | 24 | 238.07 | 5713.68 | 0.0655%
304-ALB-07-041 | Cama de arena de 6 cm de espesor y 0.60 de ancho, para asentar tubería, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 18 | 22.2 | 399.6 | 0.0045%
302-CIM-01-502 | Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 24 | 161.57 | 3877.68 | 0.0444%
304-ALB-07-002 | Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.8 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 11 | 1909 | 20999 | 0.2407%
314-IHS-05-004 | Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 76 | 131.42 | 9987.92 | 0.1145%
314-IHS-05-005 | Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 18 | 261.28 | 4703.04 | 0.0539%
314-IHS-05-014 | Codo de PVC sanitario para cementar de 90°x102 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 16 | 65.15 | 1042.4 | 0.0119%
314-IHS-05-019 | Codo de PVC sanitario para cementar de 45°x102 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 13 | 74.35 | 966.55 | 0.011%
314-IHS-05-054 | Cople de PVC sanitario para cementar de 102 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 10 | 61.35 | 613.5 | 0.007%
314-IHS-05-055 | Cople de PVC sanitario para cementar de 150 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 3 | 111.35 | 334.05 | 0.0038%
314-IHS-05-066 | Yee doble de PVC sanitario para cementar de 102 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 168.06 | 336.12 | 0.0038%
314-IHS-05-081 | Yee reducción de PVC sanitario anger de 150x100 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 281.39 | 562.78 | 0.0064%
314-IHS-05-125 | Reducción de PVC sanitario para cementar de 150x102 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 110.45 | 220.9 | 0.0025%
314-IHS-05-181 | Adaptador pvc espiga sanitario a galvanizado 100 mm, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 149.17 | 596.68 | 0.0068%
314-IHS-05-179 | Adaptador pvc espiga sanitario a galvanizado 50 mm, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 8 | 74.28 | 594.24 | 0.0068%
314-IHS-10-025 | Coladera de cupula en azotea modelo 444-X de la marca Helvex, para tubo de 4", Incluye: suministro, e instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 1580.18 | 6320.72 | 0.0724%
314-IHS-10-002 | Coladera para piso modelo 24-CH de la marca Helvex, con rejilla cuadrada, una salida, Incluye: suministro, e instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8 | 1204.39 | 9635.12 | 0.1104%
314-IHS-11-208 | Línea hidráulica de llanado del cuadro de medidos a la cisterna con tubería de cobre de 13 mm. de diámetro, incluye: 9 m. de tubo, 6 codos, 4 conectores cuerda interior, 1 tee, 1 tuerca unión soldable, 1 llave compuerta, una llave de jardin, 1 valvula para flotador y flotador, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 3200.12 | 3200.12 | 0.0366%
314-IHS-11-226 | Línea hidráulica de succión de 1 1/2" y llenado a tinaco con tubería de cobre de 1", incluye: 5 codo 90°x1", 2 codo 90°x1 1/2", 2 codo 45°x1", 1 yee 1", 1 reducción bushing de 1"x3/4", 1 válvula compuerta de 3/4", 1 tapón macho de 3/4", 1 válvula check pichancha de 1 1/2", 1 tuerca unión soldable de 1 1/2" y 13 m. de tubería de 1" y 5 m. de tubería de 1 1/2", mano de obra, instalación y pruebas. | PZA | 1 | 8498.88 | 8498.88 | 0.0974%
314-IHS-11-238 | Línea de descarga desde el tinaco al calentador y a la zona de baños, con tubería de cobre de 1 1/4, 1" y, 3/4" de diámetro, incluye: 1 conector cuerda exterior de 1 1/4", 2 conector cuerda interior de 1", 2 reducción de 1 1/4"x1", 2 reducción de 1"x3/4", 2 tee de 1 1/4", 2 tee de 1", 2 tee de 3/4", 2 válvula fig. 702 de 1 1/4", 1 válvula de 1", 2 codo de 90°x1 1/4", 4 codos de 1", 4 codo de 90°x3/4", 1 tuerca unión de 1 1/4", 2 tuerca unión de 1", 4 m. de tubo de 1 1/4", 8 m. de tubo de 1", 10 m. de tubo de 3/4", incluye: mano de obra, instalación y pruebas. | SAL | 8 | 11177.17 | 89417.36 | 1.025%
314-IHS-11-051 | Salida hidrosanitaria para w.c. de tanque bajo con tuberia de cobre y pvc, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | SAL | 6 | 1549.52 | 9297.12 | 0.1066%
314-IHS-11-082 | Salida hidrosanitaria para lavabo, con tuberia de cobre y pvc sanitario, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | SAL | 6 | 1476.23 | 8857.38 | 0.1015%
314-IHS-11-122 | Salida hidrosanitaria para tarja con tuberia de cobre de 13 mm. con un desarrollo de 6 m, y desague con tuberia de pvc con un desarrollo de 6 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 1 | 1353.51 | 1353.51 | 0.0155%
314-IHS-11-197 | Salida hidrosanitaria para lavadero a base de tuberia de cobre de 13 mm con un desarrollo de 6 m y tuberia de pvc de 51 mm con un desarrollo de 2 m, incluye: llave de nariz, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 1 | 1213.16 | 1213.16 | 0.0139%
314-IHS-11-023 | Salida hidrosanitaria para regadera con tubería de cobre de 13, 25 mm, y tubería de pvc de 4", incluye: coladera de pvc, mano de obra, instalación y pruebas. | SAL | 5 | 3033.54 | 15167.7 | 0.1739%
314-IHS-11-251 | Salida hidrosanitaria para lavadora, con tuberia de cobre y pvc sanitario, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | SAL | 1 | 2520.36 | 2520.36 | 0.0289%
314-IHS-11-261 | Salida hidrosanitaria para tina, con tuberia de cobre y pvc sanitario, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | SAL | 1 | 2768.36 | 2768.36 | 0.0317%
314-IHS-11-271 | Salida hidráulica para refrigerador, con tuberia de cobre de 13 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta. | SAL | 1 | 1788.96 | 1788.96 | 0.0205%
314-IHS-11-291 | Desague de equipos Mini Split, a base de tubo de pvc de 3/4", incluye: conexiones, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 1 | 1404.42 | 1404.42 | 0.0161%
A11 | TOTAL Instalación Hidrosanitaria |  |  |  | 242169.71 | 2.777%
A12 | Instalación Eléctrica
315-IEL-11-027 | Salida eléctrica para alumbrado a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 10, de la marca Condumex, con una caja cuadrada de pvc de 13 mm, una de 19 mm y una caja chalupa de pvc, incluye: un codo, dos conectores pvc ligero de 13 mm y 2 de 19 mm, un soquet de baquelita, apagador y placa de una unidad. | SAL | 149 | 659.59 | 98278.91 | 1.127%
315-IEL-11-044 | Salida eléctrica para contacto a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 7 m, con cable thw cal. 12, 10, y cable desnudo cal. 14, de la marca Condumex, con una caja cuadrada de pvc de 13 mm, una de 19 mm y una caja chalupa de pvc, incluye: un codo, dos conectores pvc ligero de 13 mm, dos de 19 mm, un contacto duplex polarizado y placa para contacto. | SAL | 56 | 732.31 | 41009.36 | 0.4702%
315-IEL-11-281 | Salida para T.V. a base de tubo poliducto de 13 mm, guiado, incluye: placa piloto, caja chalupa, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 9 | 374.59 | 3371.31 | 0.0386%
315-IEL-11-286 | Salida para Telefono a base de tubo poliducto de 13 mm, guiado, incluye: placa piloto, caja chalupa, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 8 | 488.09 | 3904.72 | 0.0447%
315-IEL-11-301 | Ranura para alojar tubería conduit hasta de 3/4" de diámetro, en muros, incluye: resane con mortero cemento arena 1:5, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 180 | 89.26 | 16066.8 | 0.1842%
302-CIM-01-077 | Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo II-A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta | M3 | 24 | 238.07 | 5713.68 | 0.0655%
302-CIM-01-502 | Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 24 | 161.57 | 3877.68 | 0.0444%
304-ALB-07-013 | Registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de medidas interiores y 1 m. de profundidad, a base de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cm de espesor, con tapa de concreto de 6 cms.de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2, a base de marco y contramarco comercial, Incluye: trazo, nivelación, excavación, materiales, acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 2140.42 | 4280.84 | 0.049%
315-IEL-02-006 | Tubo conduit PVC pesado de 53 mm (2") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 24 | 59.41 | 1425.84 | 0.0163%
315-IEL-02-046 | Codo conduit PVC ligero de 53 mm (2") de diámetro, incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 56.95 | 113.9 | 0.0013%
315-IEL-02-106 | Conector conduit PVC pesado de 53 mm (2") de diámetro, incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 42.59 | 170.36 | 0.0019%
315-IEL-11-291 | Registro de tierras con varilla de cobre Copperweld de 16 mm. y 3.00 m. de longitud, en tubo de concreto de 35 cm. con tapa y 25 LB. de compuesto intensificador, incluye, conector mecánico, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 1463.13 | 1463.13 | 0.0167%
315-IEL-01-036 | Caja cuadrada galvanizada de 180x180 mm para tubo de 53 mm (2"), incluye:suministro de materiales, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 118.47 | 236.94 | 0.0027%
315-IEL-06-052 | Cable thw cal. 2, color negro de la marca Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 90 | 101.84 | 9165.6 | 0.1051%
315-IEL-06-156 | Cable de cobre desnudo cal. 4, de la marca Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 30 | 59.31 | 1779.3 | 0.0204%
315-IEL-07-005 | Interruptor termomágnetico de 1x15 A, QO115 de la marca Square'D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8 | 177.91 | 1423.28 | 0.0163%
315-IEL-07-006 | Interruptor termomágnetico de 1x20 A, QO120 de la marca Square'D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 6 | 177.91 | 1067.46 | 0.0122%
315-IEL-07-014 | Interruptor termomágnetico de 2x20 A, QO220 de la marca Square'D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 547.54 | 2190.16 | 0.0251%
315-IEL-07-876 | Centro de carga NQ303AB100F de 30 polos 1F, 3H, 240 Vc.d., con interruptor principal, capacidad interruptiva de 100 Amp. de 20 pulgadas de empotrar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 16656.72 | 16656.72 | 0.191%
315-IEL-08-811 | Interruptor de seguridad 3P 100A. NEMA 1, Catálogo No. D323N, 240V servicio general clase 3130, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 3772 | 3772 | 0.0432%
315-IEL-12-001 | Sistema de interfon con 2 telefonos intercomunicados y frente de calle de empotar, incluye: suministo, tubería, cableado, cajas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 6184.21 | 6184.21 | 0.0709%
A12 | TOTAL Instalación Eléctrica |  |  |  | 222152.2 | 2.547%
A13 | Luminarias
316-CTL-04-001 | Arbotante de exterior para lampara A19 de 75 W, modelo RE6026G, de lamarca Construlita, incluye: suministro e instalación | PZA | 12 | 1135.73 | 13628.76 | 0.1562%
316-CTL-04-002 | Luminaria de empotrar dirigible para lampara halógena PAR 38 90W, código CO1034B marca Construlita, incluye: suministro e instalación | PZA | 24 | 545.67 | 13096.08 | 0.1501%
316-CTL-04-003 | Luminario de empotar para lámpara fluorescente helicoidal autobalastrada de 2X13W, código RE1015B marca Construlita, incluye: suministro e instalación | PZA | 60 | 528.34 | 31700.4 | 0.3635%
316-CTL-04-004 | Candil polaris código CO8023B, marca Construlita de 150 W, incluye: suministro e instalación | PZA | 6 | 2598.97 | 15593.82 | 0.1788%
316-CTL-04-005 | Luminario cuadrum de suspender para lampara 6x50 W, marca Construlita de 2x28 W, incluye: suministro e instalación | PZA | 4 | 7260.98 | 29043.92 | 0.333%
316-CTL-04-006 | Luminario para exterior, de sobreponer para lampara halógena Par 30 de 75W, OU7010G Construlita, incluye: suministro e instalación | PZA | 16 | 1092.37 | 17477.92 | 0.2004%
316-CTL-04-007 | Luminaria de sobreponer fija CO4015B hongo cristal, Construlita, para lampara BI PIN de 50W, incluye: suministro e instalación | PZA | 14 | 474.71 | 6645.94 | 0.0762%
316-LIV-02-001 | Apagador sencillo Living N4001, de 16A, 125V, incluye: suministro e instalación | PZA | 64 | 101.01 | 6464.64 | 0.0741%
316-LIV-02-002 | Apagador de tres vias, Living, N4003, 16A, 127V, incluye: suministro e instalación | PZA | 24 | 112.47 | 2699.28 | 0.0309%
316-LIG-01-001 | Cubre tecla Light N4911 de 1 módulo, incluye: suministro y colocación | PZA | 33 | 26.17 | 863.61 | 0.0099%
316-LIG-01-102 | Contacto duplex polarizado Light N4188S, 15A, 127V, incluye: suministro e instalación | PZA | 36 | 144.63 | 5206.68 | 0.0597%
316-LIG-01-003 | Contacto duplex con protección por falla a tierra, Light N4188GF, 15A, 127V, incluye: suministro e instalación | PZA | 14 | 335.09 | 4691.26 | 0.0537%
316-LIV-01-001 | Contacto duplex tierra aislada, Living N4188GF, 15A, 127V, incluye: suministro e instalación | PZA | 16 | 260.5 | 4168 | 0.0477%
316-LIG-01-005 | Contacto para TV, Light, N4269F, coaxial 1 módulo, incluye: suministro e instalación | PZA | 9 | 140.01 | 1260.09 | 0.0144%
316-LIG-01-007 | Contacto telefónico 4 hilos Light N4258/11N, incluye: suministro e instalación | PZA | 8 | 145.75 | 1166 | 0.0133%
316-LIV-01-003 | Placa de resina Living 3 mod. L4803PB y chasis, incluye: suministro e instalación | PZA | 39 | 61.82 | 2410.98 | 0.0276%
A13 | TOTAL Luminarias |  |  |  | 156117.38 | 1.79%
A14 | Instalación de gas
323-GAS-01-001 | Tanque de gas estacionario de 300 lt. incluye: regulador modelo 3001, 2 válvulas de paso de 13 mm, elevación a 3er nivel, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 8713.74 | 8713.74 | 0.0999%
323-GAS-01-011 | Línea de llanado para tanque de gas estacionario, incluye: conexiones, válvulas, conectores, 15 m. de tubo de cobre tipo "M" de 19 mm, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 5886.47 | 5886.47 | 0.0674%
314-IHS-01-015 | Tubo de cobre tipo "L" de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 36 | 160.97 | 5794.92 | 0.0664%
314-IHS-01-066 | Codo de cobre de 90°x13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12 | 42.18 | 506.16 | 0.0058%
314-IHS-01-076 | Tee de cobre pareja de 13 mm. de diámetro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 60.27 | 120.54 | 0.0013%
323-GAS-01-021 | Salida para gas, incluye conexiones y válvula de paso, mano de obra, equipo y herramienta | SAL | 6 | 625.89 | 3755.34 | 0.043%
A14 | TOTAL Instalación de gas |  |  |  | 24777.17 | 0.2841%
A15 | Aire acondicionado
319-AAC-14-054 | Paquete PREDATOR - ESTANDAR York modelo DM150C00A2AAA4 DE 12.5 ton. solo frio / R-22 voltaje 220 / 3 / 60 Incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 306629.66 | 306629.66 | 3.516%
319-AAC-03-004 | Ducto para aire a base de lámina de acero galvanizado, cal. 22, incluye: materiales, acarreos, cortes. dobleces, desperdicios, mano de obra, instalacion, equipo y herramienta. | KG | 982 | 58.58 | 57525.56 | 0.6596%
319-AAC-03-010 | Conexion flexible de lona ahulada calibre 12 para sistema de aire acondicionado, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 2 | 806.26 | 1612.52 | 0.0184%
319-AAC-04-011 | Aislamiento térmico de 1" de espesor para interiores a base de fibra de vidrio RF-3100 con barrera de vapor de aluminio reforzado, Incluye: suministro, adhesivo, cintas, acarreos, cortes, desperdicios, elevaciones, colocación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | M2 | 8 | 315.18 | 2521.44 | 0.0289%
319-AAC-01-134 | Difusor de 4 vías para ducto de 12"x6" con marco en "V" fabricado en aluminio, Incluye: suministro, acarreos, elevaciones, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | PZA | 8 | 918.67 | 7349.36 | 0.0842%
315-IEL-08-817 | Interruptor de seguridad 3P 30A. NEMA 3R, Catálogo No. D321NRB, 240V servicio general clase 3130, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1 | 1486.29 | 1486.29 | 0.017%
315-IEL-02-003 | Tubo conduit PVC pesado de 27 mm (1") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 18 | 33.09 | 595.62 | 0.0068%
315-IEL-02-034 | Caja cuadrada PVC para tubo de 27 mm (1"), incluye:suministro de materiales, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3 | 67.24 | 201.72 | 0.0023%
315-IEL-02-053 | Codo conduit PVC pesado de 27 mm (1") de diámetro, incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4 | 23.79 | 95.16 | 0.001%
315-IEL-02-078 | Cople conduit PVC pesado de 27 mm (1") de diámetro, incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2 | 14.93 | 29.86 | 0.0003%
315-IEL-02-103 | Conector conduit PVC pesado de 27 mm (1") de diámetro, incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8 | 20.73 | 165.84 | 0.0019%
315-IEL-06-034 | Cable thw cal. 8, color negro de la marca Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 60 | 32.82 | 1969.2 | 0.0225%
315-IEL-06-155 | Cable de cobre desnudo cal. 6, de la marca Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 20 | 39.29 | 785.8 | 0.009%
A15 | TOTAL Aire acondicionado |  |  |  | 380968.03 | 4.369%
A16 | Jardineria
327-JAR-01-001 | Tierra vegetal preparada para jardinería, incluye: suministro, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 30 | 532.94 | 15988.2 | 0.1833%
327-JAR-01-017 | Pasto alfombra con riego durante 15 días, incluye: acarreos, plantación, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 300 | 78.27 | 23481 | 0.2692%
A16 | TOTAL Jardineria |  |  |  | 39469.2 | 0.4526%
A17 | Limpieza
326-LIM-01-001 | Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 505 | 18.14 | 9160.7 | 0.105%
326-LIM-01-002 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 505 | 22.38 | 11301.9 | 0.1295%
326-LIM-01-101 | Acarreo en camión viaje de 7 m3 de material producto de la limpieza, con carga manual, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | VIAJE | 48 | 2656.36 | 127505.28 | 1.462%
A17 | TOTAL Limpieza |  |  |  | 147967.88 | 1.697%
A18 | Cocina Integral
310-CIN-01-002 | Cocina integral de acuerdo aproyecto de vivienda residencial, Incluye: suministro e instalación | PZA | 1 | 164125.83 | 164125.83 | 1.882%
A18 | TOTAL Cocina Integral |  |  |  | 164125.83 | 1.882%
A | TOTAL Casa Residencial 505 m2, en dos plantas (Base Constructor) |  |  |  | 8720740.94 | 100%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: |  |  |  |  | 8720740.94
(* OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 94/100 M.N. *)